ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Концессионному соглашению в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности городского округа «город Дербент»

З А Д А Н И Е

и основные мероприятия по созданию (строительству) и реконструкции

объекта Соглашения

| № п/п | Задание |  | Адрес | Срок полезного использова-ния, лет | Год реализации | Стоимость меро- приятия, тыс. руб. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство котельной - мощностью 4,0 МВт. |  | г. Дербент, ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» | 25 | 2027 | 32 993,020 | 1 |
|  | Строительство котельной мощностью 0,3 МВт |  | г. Дербент, ул. Гагарина | 25 | 2026 | 6 257,380 | 1 |
|  | Строительство котельной – мощностью 40,00 МВт |  | г. Дербент, микрорайон «Южный» | 25 | 2030-2034 | 168 389,04 | 1 |
|  | Строительство котельной - мощностью 17,0 МВт |  | г. Дербент, района Аваин | 25 | 2035-2039 | 104 834,2 | 1 |
|  | Реконструкция трубопровода тепловых сетей |  | г. Дербент, ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» | 25 | 2028 | 12 157,00 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей диметром76мм протяженность 300 м |  | г. Дербент, ул. Гагарина | 25 | 2029 | 2 727,39 | 1 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реконструкция трубопровода тепловых сетей |  | г. Дербент | 25 | 2026-2029 | 11 347,00 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей диметром 159мм протяженность 1000 м |  | г. Дербент, от ул. Горького, 43б до ул. Эмиргамзаева, 44а | 25 | 2025 | 14 068,030 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей Ø219 мм-500п.м. от котельной «МКР-II» до котельной «Промбаза» |  | г. Дербент, от пр-кта Агасиева до ул. Гасанова, 7г | 25 | 2025 | 10 537,000 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей |  | г. Дербент, микрорайон «Южный» | 25 | 2040-2044 | 100 281,79 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей |  | г. Дербент, района Аваин | 25 | 2045-2049 | 25 289,17 | 1 |
|  | Теплообменник Теплотекс-150-A, арт. № JL114237/2 (Py-10 бар, 103 пластин, ВxШxД 1699x725x1220 мм, вес при погрузке 1096 кг). Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2025 | 2 671,92 | 3 |
|  | Теплообменник Теплотекс-150-A, арт. № JL114237/2 (Py-10 бар, 103 пластин, ВxШxД 1699x725x1220 мм, вес при погрузке 1096 кг). Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2026 | 5 343,84 | 6 |
|  | Насос циркуляционный DAB ВPH 150/340,65Т. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2025 | 393,3 | 3 |
|  | Насос циркуляционный DAB ВPH 150/340,65Т. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2026 | 131,1 | 2 |
|  | Дизельный генератор мощностью 150 кВт. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2028 | 8 902,210 | 1 |
|  | Аварийно-ремонтная мастерская на базе шасси ГАЗон NEXT. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2028 | 6 100,000 | 2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Экскаватор JCB 3CX Super SM. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2029 | 16 800,000 | 1 |
|  | Бортовой автомобиль ГАЗ-С42R33 NEXT Фермер с КМУ. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2025 | 8 500,000 | 1 |
|  | LADA VESTA. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2025 | 1 669,000 | 1 |
|  | LADA LARGUS. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2025 | 1 735,000 | 1 |
|  | Сварочный генератор FUBAG_WCE_250_DC ES. Покупка. |  | г. Дербент | 10 | 2028 | 371,280 | 1 |
| Итого: |  |  | 541 498,67 |  |  |  |  |
| Концедент: |  | Подписи Сторон: Концессионер: |  |  | Субъект Российской Федерации: |  |  |
| Городской округ «город Дербент» |  |  |  |  | Республика Дагестан |  |  |
| Глава городского округа «город Дербент» |  |  |  |  | Глава Республики Дагестан |  |  |
| __________________/А.А. Кулиев |  |  |  |  | ______________/С.А. Меликов |  |  |