ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Концессионному соглашению в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности городского округа «город Дербент»

ОПИСАНИЕ

объекта Соглашения, передаваемого Концедентом Концессионеру при подписании Соглашения

- а)

| № п/п | Наименование объекта | Дата выпуска (постройки), год | Адрес объекта | Площадь, кв. м. | Кадастровый номер | Свидетельство о государственной регистрации права | Техничес-кое состояние | Первона-чальная стоимость руб. | Остаточная стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Здание котельной «Промбаза» | 2021 | г. Дербент, ул. Гасанова, 7г | 125,4 | 05:42:000019:2394 | 05:42:000019:2394-05/188/2021-2 | хорошее | 19 153 933,33 | 15 216 735,95 |
|  | Здание котельной «ЦТП» | 2021 | г. Дербент, ул. 345- ДСД | 125,4 | 05:42:000014:3356 | 05:42:000014:3356-05/188/2021-6 | хорошее | 24 592 023,35 | 19 536 996,42 |
|  | Здание котельной «Интернат-2» | 2021 | г. Дербент, ул. Приморская,2 | 93,5 | 05:42:000007:2719 | 05:42:000007:2719-05/188-2021-6 | хорошее | 6 367 943,00 | 6 049 545,85 |
|  | Здание котельной «ПМК-1» | 2021 | г. Дербент, ул. С. Габиева, 20б | 125,4 | 05:42:000049:2684 | 05:42:000049:2684-05/188/2021-6 | хорошее | 19 153 933,33 | 15 216 735,95 |
|  | Здание котельной «МКР II» | 2021 | г. Дербент, пр-кт Агасиева | 124,5 | 05:42:000014:3357 | 05:42:000014:3357-05/188/2021-6 | хорошее | 19 153 933,33 | 15 216 735,95 |
|  | Здание котельной «Универмаг» | 2021 | г. Дербент, ул. Горького, 43б | 92,4 | 05:42:000036:1647 | 05:42:000036:1647-05/188/2021-6 | хорошее | 33 768 301,00 | 33 017 894,32 |
|  | Здание котельной «УОС» | 2021 | г. Дербент, ул. Эмиргамза-ева, 44а | 38,4 | 05:42:000035:989 | 05:42:000035:989-05/188/2021-6 | хорошее | 20 782 500,00 | 18 357 875,00 |
|  | Здание котельной с/з «Ленинский» | 2021 | г. Дербент, ул. Гоголя, 22б | 43,2 | 05:42:000018:2106 | 05:42:000018:2106-05/188/2021-6 | хорошее | 21 580 000,00 | 19 062 333,38 |
|  | Здание котельной «Заготзерно» | 2021 | г. Дербент, ул. Кобякова, 88б | 24 | 05:42:000054:703 | 05:42:000054:703-05/188/2021-6 | хорошее | 14 425 000,00 | 12 862 291,71 |
|  | Здание котельной «Кобякова» | 2024 | г. Дербент, ул. Кобякова, 8б | - | - | объект незавершенного строительства. Будет сдан до 01.11.2024 г. |  |  |  |
|  | Здание котельной «Совесткая» | 2024 | г. Дербент, ул. Советская, 14а | - | - | объект незавершенного строительства. Будет сдан до 01.11.2024 г. |  |  |  |
|  | Административ-ное здание | 1974 | г. Дербент, ул. Гасанова, 7г | 1441,5 | - | - | - | - | - |
|  | Слесарная мастерская | 1974 | г. Дербент, ул. С. Габиева, 20б | 360 | - | - | - | - | - |

б)

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Модель | Характерис-тика/ мощность | Кол-во, шт. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная «УОС» | г. Дербент, ул. Эмиргамзаева, 44а |  | 1,72 Мвт. |  | 18 357 875,00 |
|  | Водогрейный котел | - | Ferolli PrexTherm RSW | 820 кВт | 2 | - - |
|  | Газовая горелка | - | Lamborghini | 1000 кВт | 2 | - |
|  | Теплообменник | - | Теплоотекс -100-А | 900 кВт | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G 65-4700/A/BAQE/11 |  | 2 | - |
|  | Насос | - | DAB KVC 45/80 Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB BPH120/250, 40 Т |  | 2 | - |
|  | Насос | - | DAB JЕТ 102М |  | 2 | - |
|  | Контролер управления котельной | - | - |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 3 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV300 |  | 2 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV50 |  | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - | E302Т4ВР 3-380V | 11кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - | 3-380V | 2,2кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - | 3-380V | 1,5кВт | 2 | - |
|  | Фильтр газа | - | 100 ФГ |  | 1 | - |
|  | клапан автоматический | - | САКС 100 |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан | - |  |  | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый | - |  | 1,5 куб.м | 1 | - |
|  | Фильтр смягчитель с соленым баком | - |  | 1,5 куб.м | 1 | - |
|  | Теплосчетчик (счетчик тепла) | - | СТ 10-100Ду100 |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Здание котельной (в модульном исполнении) | - |  |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Расходный материал | - |  |  | 2 | - |
|  | Дизель - Генераторная | - | АД -60С Т400-2РПМ11 |  | 1 | - |
|  | Стальная несущая конструкция дымохода фермового типа | - |  |  | 1 | - |
|  | дымовые трубы утепленные | - |  | 20м | 2 | - |
|  | узел учета газа в шкафном исполнении | - |  |  | 1 | - |
|  | Котельная «Приморская-1» | г. Дербент, ул. С. Габиева, 20б |  | 7,5 Мвт |  | 15 216 735,95 |
|  | Водогрейный котел |  | WIESBERG STEEL | 2500 кВт | 3 | - |
|  | Газовая горелка | - | BALTUR TBG 360МС (Италия) |  | 3 | - |
|  | Теплообменник | - | Теплоотекс -150-А | 3750 кВт | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур котел теплообменник-тепловые сети | - | DAB JЕТ 132М |  | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур теплообменник- тепловые сети | - | DAB KVC 45/120Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB NKP-G -80-160/147/11 |  | 3 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G80-5650/А-22 |  | 3 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB ВPH 150/340,65Т |  | 3 | - |
|  | Контролер управления котельной (по расчету) | - |  |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 4 | - |
|  | Частотный преобразователь | - | 3-380V | 11 кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - | 3-380V | 22 кВт | 3 | - |
|  | Фильтр газа | - | 150ФГ |  | 1 | - |
|  | Клапан автоматический | - | САКС 150 |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый | - |  | 3,5 куб.м | 1 | - |
|  | Фильтр смягчитель с солевым баком | - |  | 3,5 куб.м | 1 | - |
|  | теплосчетчик | - | СТ 10-200Ду 200 |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа | - |  |  | 1 | - |
|  | Грязевик | - |  |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Дымоход фермового типа с утепленными стволами | - |  | 20 м. | 3 | - |
|  | Расходный материал | - |  |  | 1 | - |
|  | Котельная «Приморская-2» | г. Дербент, ул. Приморская, 2 |  | 3,6 Мвт |  | 6 049 545,85 |
|  | Водогрейный котел | - | WIESBERG STEEL | 1820 кВт | 2 | - |
|  | Газовая горелка | - | BALTUR TBG 260МС |  | 2 | - |
|  | Теплообменник | - | Теплоотекс -100-А | 1850 кВт | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G 80-2050/A/4 |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DABGP-G-80-5150/18,5 |  | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур теплообменник- тепловые сети | - | DAB KVC 40/80Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB BPH120/360, 80 Т |  | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур теплообменник | - | DAB JЕТ 102М |  | 2 | - |
|  | Контролер правления котельной (по расчету) | - |  |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 3 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 4 кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 18 кВт | 2 | - |
|  | Фильтр газа | - | 100ФГ |  | 1 | - |
|  | Клапан автоматический | - | САКС 100 |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый | - |  | 2,5 куб.м | 1 | - |
|  | Фильтр умягчитель с солевым баком | - |  | 2,5 куб.м | 1 | - |
|  | Теплосчетчик | - |  | СТ 10-150Ду150 | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа | - |  |  | 1 | - |
|  | Грязевик | - |  |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Дымовая труба утепленная | - |  | 20м | 1 | - |
|  | Расходный материал | - |  |  | 1 | - |
|  | Котельная С/З «Ленинский» | г. Дербент, ул. Гоголя, 22б |  |  | 21 580 000,00 | 19 062 333,38 |
|  | Водогрейный котел | - | Ferolli PrexTherm RSW | 1060 кВт | 2 | - |
|  | Газовая горелка | - | Lamborghini | 1200 кВт | 2 | - |
|  | Теплообменник | - | Теплоотекс -100-А | 1100 кВт | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | СP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G 65-4700/A/BAQE/11 |  | 2 | - |
|  | Насос | - | DAB KVC 45/80 Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB BPH120/280, 50 Т |  | 2 | - |
|  | Насос | - | DAB JЕТ 102М |  | 2 | - |
|  | Контролер управления котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 3 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV300 |  | 2 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV50 |  | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - | E302Т4ВР | 11кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 2,2кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 1,5кВт | 2 | - |
|  | Фильтр газа | - | 100 ФГ |  | 1 | - |
|  | клапан автоматический | - | САКС 100 |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан | - |  |  | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый | - |  | 1,5 куб.м. | 1 | - |
|  | Фильтр смягчитель с соленым баком | - |  | 1,5 куб.м. | 1 | - |
|  | Теплосчетчик | - | СТ 10-100Ду100 |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Здание котельной (в модульном исполнении) | - |  |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Расходный материал | - |  |  | 2 | - |
|  | Стальная несущая конструкция дымохода фермового типа | - |  |  |  | - |
|  | дымовые трубы утеплённые | - |  | 20 м |  | - |
|  | узел учета газа в шкафном исполнении | - |  |  |  | - |
|  | Котельная «Универмаг» | г. Дербент, ул. Горького, 43б |  |  |  | 33 017 894,32 |
|  | Водогрейный котел - | - | Ferolli PrexTherm RSW | 2360 кВт | 2 | - |
|  | Газовая горелка | - | Lamborghini | 2600 кВт | 2 | - |
|  | Теплообменник | - | Теплоотекс -100-А | 2500 кВт | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB NKP-G 65 -125/127/A/BAQE/5,5 |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G 65-4700/A/BAQE/11 |  | 3 | - |
|  | Насос | - | DAB KVC 45/80 Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB BPH120/360, 80 Т |  | 2 | - |
|  | Насос | - | DAB JЕТ 102М |  | 2 | - |
|  | контролер управления котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 4 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV300 |  | 2 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV50 |  | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - | E302Т4ВР | 11кВт | 3 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 5,5кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 2,2кВт | 2 | - |
|  | Фильтр газа | - | 150 ФГ |  | 1 | - |
|  | Клапан автоматический | - | САКС 150 |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан | - |  |  | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый | - |  | 2,5 куб.м | 1 | - |
|  | Фильтр смягчитель с соленым баком | - |  | 2 куб.м | 1 | - |
|  | Теплосчетчик (счетчик тепла) | - | СТ10-200Ду200 |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Здание котельной (в модульном исполнении) | - |  |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Дымоход фермового типа с утепленными стволами | - |  | 20 м | 2 | - |
|  | Котельная «ЦТП» | г. Дербент, ул. 345- ДСД |  | 11,85 Мвт |  | 19 536 996,42 |
|  | Водогрейный котел | - | WIESBERG STEEL | 3950 кВт | 3 | - |
|  | Газовая горелка | - | BALTUR BGN510МС |  | 3 | - |
|  | Теплообменник Теплоотекс | - |  | 150-А/5,5 МВт | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур котел-теплообменник | - | DAB JЕТ 200М |  | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур теплообменник- тепловые сети | - | DAB KVC 60/120Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB GP-G 100-2350/A/7,5 |  | 3 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G80-5650/А-22 |  | 3 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB ВPH 150/340,65Т |  | 3 | - |
|  | Контролер управления котельной (по расчету) | - |  |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 6 | - |
|  | Частотный преобразователь 3,380V | - |  | 7,5 кВт | 3 | - |
|  | Частотный преобразователь 3,380V | - |  | 22 кВт | 3 | - |
|  | Фильтр газа | - | 150 ФГ |  | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа | - |  |  | 1 | - |
|  | Грязевик | - |  |  | 1 | - |
|  | Клапан автоматический | - | САКС 150 |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый | - |  | 5,0 куб.м | 1 | - |
|  | Фильтр смягчитель с солевым баком | - |  | 5,0 куб.м | 1 | - |
|  | Теплосчетчик | - | СТ 10-200Ду200 |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Дымоход фермового типа с утепленными стволами | - |  | 25м | 3 | - |
|  | Расходный материал | - |  |  | 1 | - |
|  | Котельная «МКР-II» | г. Дербент, пр. Агасиева |  | 7,5 Мвт |  | 15 216 735,95 |
|  | Водогрейный котел | - | WIESBERG STEEL | 2500 кВт | 3 | - |
|  | Газовая горелка | - | BALTUR TBG 360МС |  | 3 | - |
|  | Теплообменник | - | Теплоотекс | 150-А/3750 кВт | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур котел-теплообменник | - | DAB JЕТ 132М |  | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур теплообменник- тепловые сети | - | DAB KVC 45/120Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB NKP-G 80 -160/147/11 |  | 3 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G80-5650/А-22 |  | 3 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB ВPH 150/340,65Т |  | 3 | - |
|  | Контролер управления котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 4 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 11кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 22кВт | 3 | - |
|  | Фильтр газа 150ФГ | - |  |  | 1 | - |
|  | Клапан автоматический | - | САКС 150 |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый | - |  | 3,5 куб.м | 1 | - |
|  | Фильтр смягчитель с солевым баком | - |  |  | 1 | - |
|  | Теплосчетчик | - | СТ 10-200Ду200 |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа | - |  |  | 1 | - |
|  | Грязевик Ф250 | - |  |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Дымоход фермового типа с утепленными стволами | - |  | 20м | 3 | - |
|  | Расходный материал | - |  |  | 1 | - |
|  | Котельная «Заготзерно» | г. Дербент, ул. Кобякова, 88б |  | 0,54 Мвт |  | 12 862 291,71 |
|  | Водогрейный котел | - | Ferolli PrexTherm RSW | 240 кВт | 2 | - |
|  | Газовая горелка | - | Lamborghini | 300 кВт | 2 | - |
|  | Теплообменник | - | Теплоотекс -50-А | 250 кВт | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP 50/2200 Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP 40/4700 Т |  | 2 | - |
|  | Насос | - | DAB KVC 45/50 Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB А56/180Т |  | 2 | - |
|  | Насос | - | DAB JЕТ 62М |  | 2 | - |
|  | Контролер управления котельной (по расчету) | - |  |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 2 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV200 |  | 2 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV50 |  | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 4кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 2,2кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 1,5кВт | 2 | - |
|  | Фильтр газа 50ФГ | - |  |  | 1 | - |
|  | Клапан автоматический САКС 50 | - |  |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый Ф50 | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан Ф50 | - |  |  | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа (по расчету) | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый (1,0мЗ) | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр умягчитель с солевым баком (1,0мЗ)рабочий резервный | - |  |  | 1 | - |
|  | Теплосчетчик (счетчик тепла) СТ 10-65Ду65 | - |  |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Здание котельной (в модульном исполнении) | - |  |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Расходный материал | - |  |  | 2 | - |
|  | Дизель - генераторная АД-40 С-Т400-2РМ11 | - |  |  | 1 | - |
|  | Стальная несущая конструкция дымохода фермового типа | - |  |  | 1 | - |
|  | дымовые трубы утепленные Ф250 (на два котла) Н=20 м | - |  |  | 2 | - |
|  | узел учета газа в шкафном исполнении | - |  |  | 1 | - |
|  | Котельная «Промбаза» | г. Дербент, ул. Гасанова, 7г |  |  |  | 15 216 735,95 |
|  | Водогрейный котел | - | WIESBERG STEEL | 2500 кВт | 3 | - |
|  | Газовая горелка | - | BALTUR TBG 360МС |  | 3 | - |
|  | Теплообменник | - | Теплоотекс-150-А | 3750 кВт | 2 | - |
|  | Насос подпиточный контур котел | - | DAB JЕТ- 132М |  | 2 | - |
|  | Насос подпиточный | - | DAB KVC 45/120Т |  | 2 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB NKP-G 80 -160/147/11 |  | 3 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB СP-G80-5650/А-22 |  | 3 | - |
|  | Насос циркуляционный | - | DAB ВPH 150/340,65Т |  | 3 | - |
|  | Контролер управления котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Мембранный бак для отопления | - | Wester WRV500 |  | 4 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 11кВт | 2 | - |
|  | Частотный преобразователь | - |  | 22кВт | 3 | - |
|  | Фильтр газа 150ФГ | - |  |  | 1 | - |
|  | Клапан автоматический | - | САКС 150 |  | 1 | - |
|  | Шаровый кран газовый | - |  |  | 2 | - |
|  | Термозапорный клапан | - |  |  | 1 | - |
|  | Фильтр дисковый () | - |  | 3,5мЗ | 1 | - |
|  | Фильтр смягчитель с солевым баком | - |  | 3,5мЗ | 1 | - |
|  | Теплосчетчик | - | СТ 10-200Ду200 |  | 1 | - |
|  | Щит силовой с автоматикой котельной | - |  |  | 1 | - |
|  | Комплекс измерения газа | - |  |  | 1 | - |
|  | Грязевик | - |  |  | 1 | - |
|  | Системы пожарного оповещения (ОПС) | - |  |  | 1 | - |
|  | Дымоход фермевого типа с утепленными стволами | - |  | 20м | 3 | - |
|  | Расходный материал | - |  |  | 1 | - |

в) Тепловые сети

| № п/п | Адрес месторасположения | Протяженность, м | Диаметр трубы, мм | Балансовая стоимость, руб. | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | г. Дербент, ул. Х.Тагиева, С.Габиева, М.Далгата | 2670 |  | 20 756 223,03 | 05:42:000007:2636 |
|  |  | 538 | 159 |  |  |
|  |  | 354 | 219 |  |  |
|  |  | 1432 | 108-114 |  |  |
|  |  | 346 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. С. Габиева | 150 | 159 | 1 173 153,69 | 05:42:000049:2580 |
|  | г. Дербент, ул. Гагарина | 1527 |  | 7 385 717,12 | 05:42:000061:433 |
|  |  | 390 | 108 |  |  |
|  |  | 300 | 76 |  |  |
|  |  | 405 | 57 |  |  |
|  |  | 432 | 159 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Свердлова | 430 |  | 2 079 802,46 | 05:42:000000:30087 |
|  |  | 310 | 159 |  |  |
|  |  | 120 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. 345-ДСД | 246 |  | 1 900 469,08 | 05:42:000015:2472 |
|  |  | 180 | 108-114 |  |  |
|  |  | 66 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. 345-ДСД | 250 | 108-114 | 1 209 187,78 | 05:42:000015:2493 |
|  | г. Дербент, ул. 345-ДСД | 214 | 108-114 | 1 035 064,48 | 05:42:000015:2494 |
|  | г. Дербент, ул. Бестужева-Марлинского | 428 |  | 3 313 241,41 | 05:42:000031:1427 |
|  |  | 152 | 159 |  |  |
|  |  | 54 | 114 |  |  |
|  |  | 110 | 76 |  |  |
|  |  | 112 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, от ул. 345-ДСД до ул. Котрова | 303 |  | 2 342 492,64 | 05:42:000020:1811 |
|  |  | 108 | 114 |  |  |
|  |  | 66 | 76 |  |  |
|  |  | 129 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Махачкалинская | 38 | 57 | 185 731,20 | 05:42:000015:2397 |
|  | г. Дербент, ул. С.Стальского | 1719 |  | 15 032 171,44 | 05:42:000000:30299 |
|  |  | 608 | 159 |  |  |
|  |  | 344 | 114 |  |  |
|  |  | 260 | 89 |  |  |
|  |  | 507 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Расулбекова | 450 |  | 2 176 537,46 | 05:42:000014:3227 |
|  |  | 220 |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 110 |  |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Оскара, корп. А | 978 |  | 113 795,91 | 05:42:000014:3270 |
|  |  | 140 | 108-114 |  |  |
|  |  | 338 | 159 |  |  |
|  |  | 214 | 76 |  |  |
|  |  | 286 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. С.Габиева | 315 |  | 2 438 483,75 | 05:42:000049:2627 |
|  |  | 94 | 325 |  |  |
|  |  | 221 | 219 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Советская | 530 |  | 4 230 378,67 | 05:42:000000:30390 |
|  |  | 164 | 114 |  |  |
|  |  | 336 | 76-89 |  |  |
|  | г. Дербент, теплотрасса котельной «Универмаг» | 2231 |  | 17 098 005,27 | 05:42:000036:1586 |
|  |  | 185 | 273 |  |  |
|  |  | 1950 | 159 |  |  |
|  |  | 96 | 108 |  |  |
|  | г. Дербент, теплотрасса котельной «МКР-II» к НГЧ | 914 |  | 6 934 008,21 | 05:42:000000:30387 |
|  |  | 302 | 159 |  |  |
|  |  | 162 | 114 |  |  |
|  |  | 54 | 76 |  |  |
|  |  | 396 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. К. Маркса | 80 | 108 | 619 297,46 | 05:42:000033:1123 |
|  | г. Дербент, ул. Расулбекова до ул. Г.Араблинского | 581 |  | 4 495 325,43 | 05:42:000016:3302 |
|  |  | 340 | 219 |  |  |
|  |  | 241 | 159 |  |  |
|  | г. Дербент, пер. Б. Марлинского, котельная Кобякова | 573 |  | 2 771 457,70 | 05:42:000031:1442 |
|  |  | 194 | 159 |  |  |
|  |  | 280 | 108 |  |  |
|  |  | 5 | 76 |  |  |
|  |  | 94 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, пер. Чапаева, котельная УОС | 782 |  | 5 932 597,84 | 05:42:000032:1526 |
|  |  | 90 | 108 |  |  |
|  |  | 42 | 76 |  |  |
|  |  | 650 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Приморская | 436 |  | 3 613 617,12 | 05:42:000007:2654 |
|  |  | 302 | 159 |  |  |
|  |  | 134 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Г. Гасанова | 467 |  | 2 257 311,19 | 05:42:000020:1819 |
|  |  | 40 | 325 |  |  |
|  |  | 80 | 219 |  |  |
|  |  | 224 | 108-114 |  |  |
|  |  | 123 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Оскара | 235 |  | 1 136 636,23 | 05:42:000015:2492 |
|  |  | 56 | 76 |  |  |
|  |  | 179 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Оскара, в районе СОШ №18 | 344 |  | 2 662 979,08 | 05:42:000014:3280 |
|  |  | 160 | 159 |  |  |
|  |  | 184 | 108-114 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Расулбекова | 1292 |  | 6 249 080,89 | 05:42:000014:3294 |
|  |  | 60 | 350-325 |  |  |
|  |  | 632 | 219 |  |  |
|  |  | 224 | 108-114 |  |  |
|  |  | 376 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Сальмана | 782 |  | 6 838 370,01 | 05:42:000000:30298 |
|  |  | 20 | 159 |  |  |
|  |  | 219 | 108-114 |  |  |
|  |  | 188 | 76 |  |  |
|  |  | 355 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Гоголя | 412 |  | 3 190 156,04 | 05:42:000018:2015 |
|  |  | 160 | 159 |  |  |
|  |  | 184 | 114 |  |  |
|  |  | 68 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Советская, котельная "Советская" | 530 |  | 4 634 700,90 | 05:42:000000:30300 |
|  |  | 456 | 57 |  |  |
|  |  | 74 | 32-40 |  |  |
|  | г. Дербент, пр. Агасиева, в районе д/с "Аленький цветочек" | 530 |  | 4 102 845,67 | 05:42:000019:2367 |
|  |  | 88 | 159 |  |  |
|  |  | 342 | 114 |  |  |
|  |  | 100 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, пр. Агасиева, от ГОВД д/с "Аленький цветочек" | 824 | 219 | 3 985 481,93 | 05:42:000014:3296 |
|  | г. Дербент, пр. Агасиева | 1545 |  | 7 472 778,62 | 05:42:000000:30385 |
|  |  | 1504 | 219 |  |  |
|  |  | 41 | 159 |  |  |
|  | г. Дербент, пр. Агасиева | 458 | 219 | 3 542 381,47 | 05:42:000019:2360 |
|  | г. Дербент, пр. Агасиева | 170 | 159 | 1 316 007,10 | 05:42:000014:3281 |
|  | г. Дербент, ул.Кобякова | 78 | 57 | 610 039,92 | 05:42:000026:2547 |
|  | г. Дербент, ул.Кобякова | 78 |  |  | 05:42:000054:624 |
|  |  | 35 | 114 |  |  |
|  |  | 43 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул.Габиева | 123 | 76-89 | 595 887,59 | 05:42:000049:2716 |
|  | г. Дербент, от МКД по ул. Буйнакского и по пер. Бестужева-Марлинского до музыкальной школы | 514 |  | 1 864 567,09 | 05:42:000033:1133 |
|  |  | 68 | 57 |  |  |
|  |  | 446 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, от МКД по пер. С.Стальского, 37 до МКД по ул. Чапаева, и до СОШ №11 | 1211 |  | 5 857 304,15 | 05:42:000032:1536 |
|  |  | 440 | 159 |  |  |
|  |  | 300 | 108 |  |  |
|  |  | 471 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент | 972 |  | 3 527 990,69 | 05:42:000000:30547 |
|  |  | 674 | 108-114 |  |  |
|  |  | 298 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, от промбазы | 356 | 219 | 1 721 882,97 | 05:42:000000:30570 |
|  | г. Дербент, ул. Свердлова | 836 |  | 3 032 642,20 | 05:42:000019:2391 |
|  |  | 44 | 159 |  |  |
|  |  | 254 | 100 |  |  |
|  |  | 402 | 76 |  |  |
|  |  | 136 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент | 765 |  | 3 700 113,69 | 05:42:000000:30550 |
|  |  | 80 | 159 |  |  |
|  |  | 428 | 114 |  |  |
|  |  | 198 | 76 |  |  |
|  |  | 59 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Гоголя | 1076 |  | 3 903 257,18 | 05:42:000018:2065 |
|  |  | 842 | 108-114 |  |  |
|  |  | 234 | 76 |  |  |
|  | г. Дербент, ул. Араблинского и по ул. Дюма, до МКД по ул. Оскара, д. 32, и ул. Расулбекова, д.17 | 1904 |  | 9 209 171,84 | 05:42:000015:2520 |
|  |  | 612 | 219 |  |  |
|  |  | 440 | 150 |  |  |
|  |  | 260 | 114 |  |  |
|  |  | 332 | 76 |  |  |
|  |  | 260 | 57 |  |  |
|  | г. Дербен, пр. Агасиева | 43 | 273-325 | 209 431,27 | 05:42:000014:3355 |
|  | г. Дербен, ул. 345-ДСД | 256 | 114 | 1 238 207,98 | 05:42:000015:2526 |
|  | г. Дербен, пр. Агасиева | 632 |  | 2 292 619,46 | 05:42:000014:3350 |
|  |  | 60 | 219 |  |  |
|  |  | 80 | 159 |  |  |
|  |  | 122 | 114 |  |  |
|  |  | 272 | 76 |  |  |
|  |  | 98 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, от котельной пр.Агасиева, к МКД пр. Агасиева 14, ул. Оскара 22, и до СОШ №18 | 2058 |  | 7 465 523,50 | 05:42:000000:30558 |
|  |  | 496 | 219 |  |  |
|  |  | 532 | 159 |  |  |
|  |  | 240 | 108-114 |  |  |
|  |  | 494 | 76 |  |  |
|  |  | 296 | 57 |  |  |
|  | г. Дербент, | 766 |  | 2 778 712,83 | 05:42:000000:30549 |
|  |  | 424 | 159 |  |  |
|  |  | 342 | 114 |  |  |
|  | г. Дербент, пр. Агасиева, от промбазы теплосетей по пр. Агасиева, 17, 19 | 256 |  | 928 655,98 | 05:42:000019:2392 |
|  |  | 124 | 219 |  |  |
|  |  | 132 | 76 |  |  |

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Адрес объекта | Кол-во | Балансовая стоимость, руб. за 1 шт. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Резервуар каменный, 1000 куб.м | 1974 | г. Дербент, ул. С. Габиева, 20б | 2 | - | - 0 |
|  | Резервуар каменный, 50 куб.м | 1984 | г. Дербент, ул. Горького, 43б | 2 | - | 0 |
|  | Трансформаторная подстанция (КТП) | 07.03.2020 | г. Дербент | 4 | 74 999,50 | 0 |
|  | Ёмкость накопительная хозяйственного назначения на 25 куб.м | 20.06.2022 | г. Дербент | 1 | 498 000,54 | 356 900,37 |
|  | Ёмкость накопительная хозяйственного назначения на 35 куб.м | 20.06.2022 | г. Дербент | 3 | 586 000,00 | 419 966,61 |
|  | Датчик перепада давления на котельную | 31.03.2022 | г. Дербент | 5 | 39 300,00 | 0 |
|  | Блок телеметрия ББТ-3 для котельной | 31.03.2022 | г. Дербент | 5 | 39 000,00 | 0 |
|  | Система первой ступени химподготовки в блочно-модульном исполнении на котельную | 12.11.2022 | г. Дербент | 1 | 5 890 900,00 | 5 498 173,36 |

Подписи Сторон:

| Концедент: | Концессионер: | Субъект Российской Федерации: |
| --- | --- | --- |
| Городской округ «город Дербент» |  | Республика Дагестан |
| Глава городского округа «город Дербент» |  | Глава Республики Дагестан |
| __________________/А.А. Кулиев |  | ________________/С.А. Меликов |